# Приложение

к приказу № 1  от  11.01.2021 г.

Утверждено:

Директором МКОУ ООШ №11

пгт. Верхние Серги

Е.В. Струнина

# ИНСТРУКЦИЯ

«О действиях персонала образовательного учреждения

при пожаре и эвакуации при ЧС»

Настоящая инструкция устанавливает порядок действий персонала образовательного учреждения при пожаре, а также правила эвакуации при пожаре, и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

Разработана на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Определение места сбора после эвакуации

Местом сбора при выходе из опасной зоны в учреждении определена площадка – это асфальтированная площадка (где находится стоянка автотранспорта сотрудников).

- Обязанности и действия персонала при пожаре.

При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) персонал обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в учреждении при помощи кнопки оповещения, звонка или подав сигнал голосом;

- немедленно вызвать пожарную охрану (ближайшая пожарная часть №8, 2 отряд – 2/8) охрану по телефону:

со стационарного телефона 42-85 или 01;

с сотового 8-343-98-2-42-85.

Сообщить диспетчеру:

- Свою фамилию и имя

- Адрес и наименование объекта

- Кратко описать, где загорание или что горит, сколько учащихся в учреждении.

- Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

- немедленно сообщить директору учреждения по телефону 89506381195

Если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы, первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к помощи по эвакуации учащихся.

При задымлении возьмите с собой фонарь и наденьте средства защиты зрения и органов дыхания (само-спасатель, который находится в кассе на первом этаже рядом с вахтой).

- Обязанности ответственных за эвакуацию учащихся при пожаре

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники.

Для этого нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность учащихся в Ваших руках.

С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены педагог руководит группой и обеспечивает безопасную эвакуацию.

Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из кабинета безопасен, коридор не заполнен дымом.

Учащимся необходимо выходить из кабинета по одному.

Педагог, покидая кабинет, проверяет, все ли учащиеся покинули помещение, берет с собой журнал для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери.

Учащихся необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из учреждения.

При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием учащихся, при необходимости помогайте, не разрешайте учащимся бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику.

По лестнице все учащиеся спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных.

После эвакуации из образовательного учреждения учащиеся размещаются в месте сбора. Если у кого-то из учащихся ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, вызовите скорую помощь.

После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли учащиеся на месте.

Доложите директору учреждения о том, что все учащиеся находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из учащихся, немедленно сообщите директору учреждения или руководителю тушения пожара, в каком кабинете возможно остались учащиеся, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна кабинета.